# 正定县2026年小型农田水利工程维修养护项目供货维修主体

比 选 通 知 书

比选人： 正定县农业农村局 （盖章）

2026年8月18日

目  录

第一部分  比选邀请函

第二部分  比选须知前附表

第三部分  比选响应文件格式

第一部分 比选邀请函

正定县2026年小型农田水利工程维修养护项目建设单位为正定县农业农村局，现对本项目供货维修主体进行比选，并邀请合格的单位参与报价。

一、资格要求：

1) 参加本项目比选的供货维修主体，须具备有效的营业执照副本,税务登记证副本,组织机构代码证副本(已执行“多证合一"的比选申请人可提供新版营业执照副本)；

2)具备承担和实施本项目的相应营业范围和能力；

3）比选申请人未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单；

4）比选申请人提供财务状况、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；

5)本次比选不接受联合体参加。

二、比选材料

（1）报价单；

（2）公司资格证明文件；（营业执照、资质证书、开户许可证）；

（3）信用查询；（是否被信用中国列入严重失信主体、经营异常名录、失信被执行人、政府采购严重违法失信行为、重大税收违法失信主体）

（4）提供财务状况、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函、具备履行合同所必须的设备和专业技术能力、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函；

（5）比选单位认为需要提供的其他资料。

比选人： 正定县农业农村局（单位公章）

2026年8月18日

- 比选须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 比选人名称 | 正定县农业农村局 |
| 2 | - 比选申请人的资质要求 | 参加本项目比选的供货维修主体，具备承担和实施本项目的相应营业范围和能力 |
| 3 | 是否允许联合体报价 | 不允许 |
| 4 | 项目内容 | 更新整体式出水口66个，更新直接式出水口355个，更换出水口配件467套，更新出水口保护装置217个，更换井圈5个、水泥井盖14个，铁质井盖10个，更新输水管道291米，三通1个，喷灌伸缩式喷杆及喷头43套，智能灌溉控制系统更换主控制器3台、变频器3台、软起动器5台、玻璃钢外箱3个；压力表2块；大口径低功耗控制端58个，摄像头1个；室外控制柜1个；16个30M数据流量卡续费36个月；水电双计量智能井柜1套。 |
| 5 | 实施方式 | 整体式出水口、直接式出口、出水口配件、出水口保护装置、井圈井盖、管材管件由比选确定的中标单位直接供货，各乡镇负责接收并分发到各项目村，安排项目村有序组织农户对需维修的出水口、配件、井圈井盖进行更换或安装；喷灌伸缩式喷杆及喷头、智能灌溉控制系统的设备及组件由中标准单位负责更新和调试。 |
| 6 | 比选申请人 应提交的 商务文件 | （1）报价单； （2）公司资格证明文件（营业执照、资质证书、开户许可证）； （3）信用查询； （4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录、具备履行合同所必须的设备和专业技术能力、参加政府项目活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函； （5）比选单位认为需要提供的其他资料。 |
| 7 | 报价方式 | 全费用总价 |
| 8 | 最高限价 | 200475元 |
| 9 | 供货维修服务内容 | 生产、运输、供货维修、开具供货发票、质保1年等。 |
| 10 | 是否允许比选申请人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成 | 否 |
| 11 | 服务期限 | 签订合同次日至2026年12月20日前完成，从完成次日起一年内为质保期。 |
| 12 | 比选响应文件提交时间 | 比选通知书发出至2026年8月21日17：30前 |
| 13 | 比选地点 | 正定新区行政审批服务中心大楼C区809室 |

第三部分 比选响应文件格式

封面格式

# 正定县2026年小型农田水利工程维修养护项目

供货维修主体

比选申请书

报价人名称：                                 （盖章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

日      期 ：

- 报价单格式：

造价咨询费报价单

致：正定县农业农村局

我公司已仔细研究了正定县2026年小型农田水利工程维修养护项目供货维修的具体情况，根据本公司的实际情况，该项目供货维修总报价为          元。

| 序号 | 供货维修名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小型农田水利工程维修养护项目合计 |  |  |  |  |  |
| 一 | 灌溉排水与节水措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 购置出水口 |  |  |  |  |  |
| ⑴ | 整体式出水口购置 | 1.整体式出水口 2.整体式出水口为钢管焊接出水口，高度980mm，由φ125mm、φ114mm、φ140mm，壁厚为4mm三种钢管焊接而成，配套有丝杠、压盖和胶垫等配件。上部帽子管径140mm，高度155mm（含顶端螺丝5mm），出水嘴管径125mm，长度150mm，管口端带凹槽，凹槽距出水端10mm，深度0.5mm，宽度3cm。中间立杆管径为114mm，高度700mm，下部根据实际需要为三通或弯头，横向管管径125mm，若为三通，则宽度为380mm，若为弯头，则宽度为247mm。 | 个 | 66 |  |  |
| ⑵ | 直接式出水口购置 | 1.直接式出水口 2.直接式出水口为钢管焊接出水口，高度500mm，由φ125mm、φ114mm、φ140mm，壁厚为4mm三种钢管焊接而成，配套有丝杠、压盖和胶垫等配件。上部帽子管径140mm，高度155mm（含顶端螺丝5mm），出水嘴管径125mm，长度150mm，管口端带凹槽，凹槽距出水端10mm，深度0.5mm，宽度3cm。中间立杆管径为114mm，高度265mm，下部套接管管径125cm，高度80mm。 | 个 | 355 |  |  |
| 2 | 出水口全套配件购置 | 1.出水口全套配件 2.包括丝杠、压盖、胶垫、锣丝及铁垫 | 套 | 467 |  |  |
| 3 | 出水口保护装置购置 | 1.出水口保护装置 2.出水口保护装置，为圆管形水泥预制件，外径38cm，壁厚4cm，高度30cm，在出水口出水一侧锯开缺口。安装时缺口朝上将其套在钢管出水口周边，中间空余部分用C20混凝土将圆管内部筑实。 | 个 | 217 |  |  |
| 4 | 井圈购置 | 1.井圈 2.内径100cm、壁厚8cm、高度50cm的辗轧工艺水泥预制管 | 个 | 5 |  |  |
| 5 | 水泥井盖购置 | 2.水泥井盖为直径116cm、厚度6cm水泥预制圆形盖板，混凝土强度等级C25，配筋为φ8@100单层配筋。 | 个 | 14 |  |  |
| 6 | 铁质井盖购置 | 1.铁质井盖 2.铁质井盖为采用5mm厚普通碳钢板制作，直径60cm，带合页、锁子。 | 个 | 10 |  |  |
| 7 | 管材购置 | 1.管材 2.管径125mmPP管，壁厚3.9mm，工作压力0.4MPa。 | m | 291 |  |  |
| 8 | 管件购置 | 1.管件 2.三通为管径125mm，PP材质，工作压力0.4MPa。 | 个 | 1 |  |  |
| 9 | 维修2022年西平乐乡高标准农田建设项目喷灌 |  |  |  |  |  |
| ⑴ | 更换伸缩式喷杆和旋转式喷头 | 1.拆除及安装费 2.包含挖土方及土方回填 | 套 | 43 |  |  |
|  | 伸缩式喷杆和旋转式喷头 | 1.材料费 2.规格：XDL-5-8KG | 套 | 43 |  |  |
| 10 | 维修2022年西平乐乡高标准农田建设项目智能灌溉控制系统 |  |  |  |  |  |
| ⑴ | 更换主控制器 | 1.拆除及安装费 | 台 | 3 |  |  |
|  | 主控制器（YW-C1000） | 1.材料费 | 台 | 3 |  |  |
| ⑵ | 更换变频器 | 1.安装费 | 台 | 2 |  |  |
|  | 变频器（ZYV-660S-30KW） | 1.材料费 | 台 | 2 |  |  |
| ⑶ | 更换变频器 | 1.拆除及安装费 | 台 | 1 |  |  |
|  | 变频器（ZYV-660S-37KW） | 1.材料费 | 台 | 1 |  |  |
| ⑷ | 更换软起动器 | 1.安装费 | 台 | 4 |  |  |
|  | 软起动器（ZYR6-Z-22） | 1.材料费 | 台 | 4 |  |  |
|  | 更换玻璃钢箱体及软起动器 | 1.拆除箱体、箱体及软起器安装费 | 台 | 1 |  |  |
|  | 玻璃钢箱体及软起动器（ZYR6-Z-22） | 1.材料费 | 台 | 1 |  |  |
| ⑸ | 更换玻璃钢外箱 | 1.拆除及安装费 | 套 | 2 |  |  |
|  | 玻璃钢外箱 （800*800*1600mm） | 1.材料费 | 套 | 2 |  |  |
| ⑹ | 更换压力表 | 1.安装费 | 块 | 2 |  |  |
|  | 压力表（远传0-1Mpa） | 1.材料费 | 块 | 2 |  |  |
| ⑺ | 更换大口径低功耗控制端 | 1.拆除及安装费 | 个 | 58 |  |  |
|  | 大口径低功耗控制端（YW-Q992A） | 1.材料费 | 个 | 58 |  |  |
| ⑻ | 更换摄像头 | 1.拆除及安装费 | 台 | 1 |  |  |
|  | 摄像头（YW-YY9） | 1.材料费 | 台 | 1 |  |  |
| ⑼ | 16个流量卡续费36个月30M数据流量卡 | 1.流量费 | 项 | 1 |  |  |
| ⑽ | 更换水电双计量智能井柜（ZYR6-Z-22） | 1.拆除及安装费 | 套 | 1 |  |  |
|  | 水电双计量智能井柜 | 1.材料费 | 套 | 1 |  |  |
| ⑾ | 更换室外防雨小柜体 | 1.拆除及安装费 | 套 | 1 |  |  |
|  | 更换室外防雨小柜体（YW-500N） | 1.材料费 | 套 | 1 |  |  |

1、供货样品经采购方检查符合实地需求，方可用于本项目。如采购方按乡村要求需增减供货和维修，其单价不变，金额及总价相应调整。

2、完成时间：2026年12月20日前完成供货。

3、质保：完成次日起一年内为质保期。质保期内出现任何质量问题，供货维修方在接到通知48小时内，负责免费维修或更换到位。如供货维修方未能按期修复，项目乡村可自行修复，其费用及由此造的全部损失由供货维修方负责。

4、服务地点：曲阳桥镇、南楼乡、西平乐乡、南岗镇、新安镇、新城铺镇等6个乡镇23个项目村

5、付款条件：完成后一次性支付。

供货单位：            （盖章）

法定代表人：            （签字或盖章）

联系人：

联系人电话：

日期：2026年8月   日

二、资格证明文件：格式自拟

三、信用查询：格式自拟

四、承诺函：格式自拟

1.提供财务状况、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；

2、具备履行合同所必须的设备和专业技术能力承诺函：

3、参加政府项目活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函：

五、比选单位认为需要提供的其它说明和资料：格式自拟